## baseMVA
100

## bus
ID | BUS_I | BUS_TYPE | PD | QD | GS | BS | BUS_AREA | VM | VA | BASE_KV | ZONE | VMAX | VMIN
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.01 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1.1 | 0.9
36 | 36 | 1 | 0.019 | 0.0117 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
37 | 37 | 1 | 0.4091 | 0.2542 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
38 | 38 | 1 | 0.2609 | 0.203 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
39 | 39 | 1 | 0.5477 | 0.2433 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
40 | 40 | 1 | 0.1854 | 0.1534 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
41 | 41 | 1 | 0.2601 | 0.1461 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
42 | 42 | 1 | 0.4451 | 0.1574 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
43 | 43 | 1 | 0.4931 | 0.203 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
44 | 44 | 1 | 0.1863 | 0.0677 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
45 | 45 | 1 | 0.3428 | 0.1493 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
46 | 46 | 1 | 0.3198 | 0.1131 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
47 | 47 | 1 | 0.0682 | 0.0219 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
48 | 48 | 1 | 0.2442 | 0.087 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
49 | 49 | 1 | 0.4994 | 0.1965 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
50 | 50 | 1 | 0.7175 | 0.4061 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
51 | 51 | 1 | 0.6595 | 0.4317 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
52 | 52 | 1 | 0.7656 | 0.3484 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
53 | 53 | 1 | 0.8735 | 0.5519 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
54 | 54 | 1 | 0.8306 | 0.253 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
55 | 55 | 1 | 0.988 | 0.2805 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
56 | 56 | 1 | 0.3466 | 0.163 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
57 | 57 | 1 | 0.1388 | 0.0459 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
58 | 58 | 1 | 0.183 | 0.0412 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
59 | 59 | 1 | 0.8396 | 0.1907 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
60 | 60 | 1 | 0.0139 | 0.0043 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
61 | 61 | 1 | 0.1125 | 0.014 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
62 | 62 | 1 | 0.0861 | 0.0162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
63 | 63 | 1 | 0.7746 | 0.3581 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
64 | 64 | 1 | 0.4611 | 0.1758 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
65 | 65 | 1 | 0.2422 | 0.0595 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
66 | 66 | 1 | 0.0481 | 0.0001 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
67 | 67 | 1 | 0.3482 | 0.1067 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
68 | 68 | 1 | 0.0007 | 0.0008 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
69 | 69 | 1 | 0.3948 | 0.1266 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9
70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 1.1 | 0.9

## branch
ID | F_BUS | T_BUS | BR_R | BR_X | BR_B | RATE_A | RATE_B | RATE_C | TAP | SHIFT | BR_STATUS | ANGMIN | ANGMAX
1 | 1 | 2 | 0.0096855 | 0.015187 | 0.00018438 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
2 | 2 | 3 | 0.0069537 | 0.010904 | 0.00013238 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
3 | 3 | 4 | 0.0062087 | 0.0097355 | 0.00011819 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
4 | 4 | 5 | 0.011672 | 0.018303 | 0.0002222 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
5 | 5 | 6 | 0.011672 | 0.018303 | 0.0002222 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
6 | 6 | 7 | 0.0032285 | 0.00506 | 6.15e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
7 | 7 | 8 | 0.0076988 | 0.012072 | 0.00014656 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
8 | 4 | 9 | 0.0032285 | 0.00506 | 6.15e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
9 | 9 | 10 | 0.017136 | 0.02687 | 0.00032621 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
10 | 10 | 11 | 0.0096855 | 0.015187 | 0.00018438 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
11 | 11 | 12 | 0.0069537 | 0.010904 | 0.00013238 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
12 | 12 | 13 | 0.0062087 | 0.0097355 | 0.00011819 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
13 | 13 | 14 | 0.011672 | 0.018303 | 0.0002222 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
14 | 2 | 15 | 0.040977 | 0.068543 | 0.00082197 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
15 | 15 | 16 | 0.029802 | 0.04985 | 0.00059779 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
16 | 16 | 17 | 0.010927 | 0.018278 | 0.00021919 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
17 | 17 | 18 | 0.023593 | 0.039464 | 0.00047325 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
18 | 18 | 19 | 0.0079471 | 0.013293 | 0.00015941 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
19 | 19 | 20 | 0.0226 | 0.037803 | 0.00045333 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
20 | 20 | 21 | 0.0059603 | 0.0099699 | 0.00011956 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
21 | 21 | 22 | 0.00099339 | 0.0015577 | 1.89e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
22 | 16 | 23 | 0.0042219 | 0.0066202 | 8.04e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
23 | 23 | 24 | 0.0062087 | 0.0097355 | 0.00011819 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
24 | 24 | 25 | 0.0069537 | 0.010904 | 0.00013238 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
25 | 25 | 26 | 0.0044702 | 0.0070096 | 8.51e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
26 | 2 | 27 | 0.0099339 | 0.015577 | 0.00018911 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
27 | 27 | 28 | 0.0029802 | 0.0046731 | 5.67e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
28 | 28 | 29 | 0.0099339 | 0.015577 | 0.00018911 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
29 | 29 | 30 | 0.0054636 | 0.0085673 | 0.00010401 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
30 | 30 | 31 | 0.011424 | 0.017913 | 0.00021748 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
31 | 31 | 32 | 0.0019868 | 0.0031154 | 3.78e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
32 | 32 | 33 | 0.006457 | 0.010125 | 0.00012292 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
33 | 33 | 34 | 0.0029802 | 0.0046731 | 5.67e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
34 | 34 | 35 | 0.0029802 | 0.0046731 | 5.67e-05 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
35 | 2 | 36 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
36 | 3 | 37 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
37 | 4 | 38 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
38 | 5 | 39 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
39 | 6 | 40 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
40 | 7 | 41 | 1.8393 | 0.04 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
41 | 8 | 42 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
42 | 9 | 43 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
43 | 10 | 44 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
44 | 11 | 45 | 1.8393 | 0.04 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
45 | 12 | 46 | 1.8393 | 0.04 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
46 | 13 | 47 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
47 | 14 | 48 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
48 | 15 | 49 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
49 | 16 | 50 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
50 | 17 | 51 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
51 | 18 | 52 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
52 | 19 | 53 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
53 | 20 | 54 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
54 | 21 | 55 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
55 | 22 | 56 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
56 | 23 | 57 | 1.8393 | 0.04 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
57 | 24 | 58 | 1.8393 | 0.04 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
58 | 25 | 59 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
59 | 26 | 60 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
60 | 27 | 61 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
61 | 28 | 62 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
62 | 29 | 63 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
63 | 30 | 64 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
64 | 31 | 65 | 0.71875 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
65 | 32 | 66 | 1.8393 | 0.04 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
66 | 33 | 67 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
67 | 34 | 68 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
68 | 35 | 69 | 1.28 | 0.06 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360
69 | 2 | 70 | 0.0096855 | 0.015187 | 0 | 9999 | 9999 | 9999 | 0 | 0 | 1 | 360 | -360

## generator
GEN_BUS | PG | QG | QMAX | QMIN | VG | MBASE | GEN_STATUS | PMAX | PMIN | PC1 | PC2 | QC1MIN | QC1MAX | QC2MIN | QC2MAX | RAMP_AGC | RAMP_10 | RAMP_30 | RAMP_Q | APF
1 | 13.2359 | 5.0215 | 1000 | -1000 | 1.01 | 100 | 1 | 1000 | 0

## gencost
MODEL | STARTUP | SHUTDOWN | NCOST | COST